ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Описание и характеристики товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлорсодержащее таблетированное дезинфицирующее средство «Медихлор (№1000)» | Состав: дезинфицирующее средство содержащее в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты в количестве 80,0%. Весом таблетка не более 1,0 гр. Из одной таблетки выделяется 0,5 грамма активного хлора. К каждой транспортной упаковке (ящик 6 банок) прилагается специальная крышка с прорезями для бесконтактного съема острого медицинского инструментария и специальная этикетка с указанием класса медицинских отходов. Средство должно обладать: антимикробным действием в отношении бактерий, в т.ч. возбудителей кишечных инфекций (сальмонеллезов, брюшного тифа, дизентерии и др.), инфекций дыхательных путей (дифтерии, скарлатины и др.), туберкулеза (тестировано на Mycobacterium terrae), особо опасных инфекций (чумы, легионеллеза, холеры, туляремии), а также спороцидной активностью в отношении возбудителя сибирской язвы; вирусов (возбудителей энтеровирусных инфекций, Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа и др. ОРВИ, «птичьего гриппа H5N1», герпетической, аденовирусной и др. инфекций»; грибов рода Кандида, дерматофитов. Средство предназначено к применению при проведении заключительной, текущей и профилактической дезинфекции в лечебно-профилактических учреждениях и инфекционных очагах для обеззараживания. Средство должно обладать следующими утвержденными режимами: - Дезинфекции поверхностей в отношении вирусов, при этом в обязательном порядке у средства должен быть режим, удовлетворяющий одновременно следующим требованиям: время экспозиции должно лежать в диапазоне от 40 минут до 70 минут а рабочий раствор средства в этом режиме применения должен содержать не менее 0,01221% активного хлора - Дезинфекции ИМН, не совмещенной с ПСО, в отношении вирусов, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 70 минут до 100 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,04885% активного хлора - Дезинфекции белья, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 90 минут до 140 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 90 минут - 140 минут) содержал не менее 0,16283% активного хлора - Дезинфекции посуды, при этом необходимо, чтобы средство имело режим применения с экспозицией в пределах от 90 минут до 140 минут и при этом рабочий раствор средства (в указанном интервале времени экспозиции 90 минут - 140 минут) содержал не менее 0,08142% активного хлора - Дезинфекции медицинских отходов группы Б, при этом обязательно наличие режима применения с временем экспозиции, лежащим в диапазоне от 90 минут до 140 минут. В этом режиме, рабочий раствор средства должен содержать не менее 0,24425% активного хлора - Дезинфекции крови - Дезинфекции мочи - Дезинфекции санитарно-технического оборудования Срок годности: 5 лет, рабочих растворов средства – 4 суток. | Банка 1000 таблеток. 1 табл. – 1 гр |